Oversikt over oksygenkonsentratorer korttidsdrift Valhalla 2. 3. og 4.etg.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Navn** | **Serienummer** | **Årskontroll/reprasjon.** | | | | | | | | |
| 1 | Invacare Perfecto 2 | 10 BSZ 57 03 83 | ANNET | Årskontroll 00.2020 | Årskontroll 00.2021 | Årskontroll 00.2020 | Årskontroll 04.2019 | Årskontroll 00.2018 | Årskontroll 00.2017 |  | Årskontroll 03.2015 |
| 2 | Invacare Perfecto 2 | 10 BSZ 57 03 86 |  |  |  |  | Årskontroll 01.2019 |  |  | Årskontroll 05.2016 | Årskontroll 03.2015 |
| 3 | Invacare Perfecto 2 | 10 BSZ 57 01 08 |  |  |  |  | Årskontroll 04.2019 |  |  | Årskontroll 05.2016 | Årskontroll 03.2015 |
| 4 | Invacare Platinun S | 08 GSZ 46 06 87 |  |  |  |  | Årskontroll 04.2019 |  |  | Årskontroll 05.2016 |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Invacare Perfecto 2 | 09 ESZ 57 17 15 |  |  |  |  | Årskontroll 02.2019 |  |  | Årskontroll 05.2016 |  |
| 7 | Invacare Platinun S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Invacare Platinun S | 06 ISZ 90 24 69 |  |  |  |  | Årskontroll 03.2019 |  |  | Årskontroll 05.2016 | Årskontroll 04.2015 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Invacare Perfecto 2 | 10 ESZ 57 02 57  Ny 2011 |  |  |  |  | Årskontroll 04.2019 |  |  | Årskontroll 05.2016 |  |
| 11 | Invacare Perfecto 2 | 11 CSZ 57 26 77  Ny 2011 |  |  |  |  | Årskontroll 02.2019 |  |  | Reperasjon 04.2016 | Årskontroll 03.2015 |
| 12 | Invacare Perfecto 2 | 12 GSZ 57 10 98  Ny 2012 |  |  |  |  | Årskontroll 04.2019 |  |  | Reperasjon 03.2016 | Årskontroll 04.2015 |
| 13 | Invacare Perfecto 2 | 12 GSZ 57 09 41  Ny 2012 |  |  |  |  |  |  |  | Årskontroll 05.2016 | Årskontroll 03.2015 |
| 14 | Invacare Perfecto 2 | 10 FSZ 57 060 09  Ny 2011 |  |  |  |  | Årskontroll 04.2019 |  |  | Årskontroll 05.2016 | Årskontroll 04.2015 |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Invacare Perfecto 2 | 17 IF 023887  Ny 2018 |  |  |  |  | Årskontroll 03.2019 |  |  |  |  |
| 17 | Invacare Perfecto 2 | 17 HF 030503  Ny 2018 |  |  |  |  | Årskontroll 02.2019 |  |  |  |  |
| 18 | Invacare Perfecto 2 | 17 IF 023812  Ny 2018 |  |  |  |  | Årskontroll 03.2019 |  |  |  |  |
| U | ukjent | 10 FSZ 57 02 57 |  |  |  |  |  |  |  | Reperasjon 04.2016 |  |
| U | Platinum 5 | 08 GSZ 460691 |  |  |  |  | Årskontroll 01.2019 |  |  |  |  |

\*U = ukjent markering på maskinen.

Ikke alle er oppført med kontroller i dette skjemaet, det er fordi jeg ikke har mottatt seddel på gjennomført kontroll/service, det betyr imidlertid ikke at det ikke er gjennomført kontroll.

Alle tilgjengelige maskiner vil bli sendt på årlig kontroll på vårparten, dukker det opp maskiner il.a. året som ikke har vært gjennom vil de sendes fortløpende.

Meditek har for øvrig en egen oversikt over maskinene og når de var inne.