**BRANN OG SIKKERHETSINSTRUKS ANDØEN GÅRD**

**Andøyveien 41, 4623 Kristiansand**

Brannvarsling utløses automatisk ved brann. Brannvesenet vil komme raskt til. Oppstår det problemer med brannvarslingsanlegget må utleier ved kontaktperson under her varsles.

Leietaker plikter å sette seg inn i branninstruks, rømningsveier og brannslukningsmateriell. Rømningsveiene må ikke blokkeres.

Stearinlys og annen bruk av ild som utgjør brannfare er strengt forbudt. Det finnes led-lys og lysholdere tilgjengelig i lokalet som leietaker kan disponere.

Merk deg hvor alle nødutgangen er før leieforholdet starter. Disse må være låst opp under arrangementet slik at personer kan foreta rømning uten at de trenger nøkler. Disse må låses igjen når arrangementet er ferdig. Se vedlagte tegning under for hvilke dører dette gjelder. Disse er merket med **N** nødutgang.

**Hva skal du gjøre hvis brann oppstår:**

1. Varsle de som er i fare.
2. Ring 110 om nødvendig.
3. Evakuer alle personer ut av huset.
4. Lukke vinduer og dører så ikke ilden sprer seg.
5. Slukk med brannslange eller pulverapparat hvis det er mulig.

**Innbruddsalarm:**

Slå av alarm: Trykk koden

Slå på alarm: Trykk koden + knappen «Velg»

Sørg for at alle vinduer og dører innvendig er lukket før du går.

Dersom alarmfeil, ring vakttelefonen.

**Kontaktpersoner:**

Vakttelefon 915 95 405

Driftsleder/brannvernleder 959 03 163

Booking/utleie/administrasjon 958 29 533

Avdelingsleder 452 72 683

Hus ansvarlig Camilla Nesheim 916 709 11