## Revisjonsmetodikk
Revisjonsmetodikk for energiledelse, SD drift Eiendom
Revisjonsprosedyren som prosess
For NS-EN ISO 50001, er det KIWA som oppretter og gjennomfører revisjonsprosedyren. Se lenke til revisjonsprosessen i EQS (trykk på bildet over). Revisjonsprosedyren for internrevisjon er satt opp og gjennomført av intern revisor
NS-EN ISO 50001:2018 | Internrevisjon
Er en internasjonal standard for energiledelse. Standarden hjelper din bedrift med å standardisere systemer og prosesser for å forenkle arbeidet med energiledelse. | En uavhengig, objektiv bekreftelses og rådgivning som har til hensikt å tilføre og forbedre organisasjonens drift. Bidrar til at organisasjonen oppnår sine målsetninger ved å evaluere og forbedre effektiviteten og hensiktsmessighet av organisasjonens prosesser for risikostyring og kontroll.
Hovedpunkter i revisjoner: 1. Identifisere og håndterer risiko ved energistyring på rett måte 2. Måler og overvåker energibruk for å finne forbedringspotensialer 3. Redusere energibruk og utgifter knyttet til dette 4. Sikre at vi redusere utslipp av klimagasser 5. Ved å bli revidert sikrer vi kontinuerlig forbedring 6. Hensiktsmessig organisering av arbeidet og klare ansvarsforhold 7. Prosesser for kontinuering forbedring av energipolitikk, 8. At vi følger lovbestemte og andre krav. 9. Være en attraktiv kommune å bo i, med miljøvennlig profil | Kiwa har bistått med 12 punkter som skal internrevideres Det er satt opp måned og år når punkter skal revideres, se punkt 9.2.1.1 i Energiledelseshåndbok 1. Roller og ansvar 2. Energipolitikk 3. Vesentlige energianvendere 4. Lovbestemte og andre krav 5. Tiltak og aksjonsplaner 6. Opplæring 7. Kommunikasjon 8. Dokumentasjon og dokumentkontroll 9. Driftstiltak 10. Overvåking og monitorering 11. Inspeksjoner og korrigerende tiltak 12. Ledelsens gjennomgang