## Sheet1
INTERESSENTANALYSE
Risikoregister | Trinn 1 sertifisering mot 50001:2018 2021 | Punkter i kolonnen Risiko vurderes og graderes i skala 1-5 samt fargeskala. Om det er hensiktsmessig blir risikoelementet flyttet til risikoregister og satt som oppgave i handlingsplan | Punkter i kolonnen Muligheter vurderes for utvikling og graderes i skala 1-5 samt fargeskala. Om det er hensiktsmessig blir mulighetselementet flyttet til handlingsplan og satt som oppgave
Interne og eksterne interesseparter | Krav og forventninger | Risiko | Muligheter
Interne interesseparter
Energiteamet: Driftsleder Energi Fagleder Driftsteknikere | 1. Vi skal drifte bygg med fokus på fornøyde brukere i byggene samt ha et stort enøk perspektiv. 2. Sette tydelige krav til nye prosjekter og rehab samt oppgraderinger. 3. Våre krav og forventninger er beskrevet i KS 60. 4. Fokus på å få inn flere kommunale bygg i energiprosjektet. 5. Vi samarbeider tett med Miljørettet Helsevern og Bedriftshelsetjenesten angående inneklima på i kommunale bygg. | 1. Miste fokus på god enøk og drift. 2. Manglende oppfølging på mål og resultater. 3. Dersom energigruppa blir utelatt i prosjekteringen, kan dette føre til mindre fokus på enøk. Gradert til risiko 3 Overført til register | 1. Spesialiserer seg på energiøkonomis drift av bygg. 2. Spesialister på oppfølging av byggeteknisk utstyr/SD. 3. Delta i byggeprosjekter og oppgraderinger med gode enøk innspill, benytte KS 60. 4. Fase inn flere kommunale bygg i energigruppa Gradert som mulighet 1 Ikke overført til handlingsplan
Leder gruppa Eiendom Eiendomsjef Enhetsleder Bygg og eiendomsforvaltning Virksomhetsledere | 1. Vi skal drifte bygg med fokus på fornøyde brukere og levere besparelser på Co2 og Økonomi 2. Delta med innspill og krav i nye bygge og rehab prosjekter. 3. Påse at KS 60 er til en vær tid er oppdatert ihht ny viten om ny teknologi i tekniske anlegg | 1. Miste fokus på drift som gjør at ikke vi leverer besparelser på Co2 og Økonomi. 2. Feil investeringer i energiprosjektet pga dårlige behovsutredninger. 3. Ikke oppdatert kravspekk. Gradert til risiko 1 Ikke overført til register | 1. Levere besparelser. 2. Redusere Co2 utslipp. 3. Oppfølging i prøvedrift. 4. Utnyttelse av styringssystemer og tekniske anlegg i bygg Gradert som mulighet 1 Ikke overført til handlingsplan
Ansatte i byggene | 1. Inneklima 2. Kommunikasjon inn mot drift | 1. Dårlig inneklima Gradert til risiko 2 Ikke overført til register | 1. Optimalisere inneklima for den enkelte bruker Gradert som mulighet 1 Ikke overført til handlingsplan
Bygg forvaltere | 1. I ENØK prosjekter kreves og forventes god informasjon til forvalter. 2. Leverer godt inneklima i byggene. 3. Deltakelse i byggeprosjekter. 4. God kommunikasjon med byggets brukere. | 1. Manglende informasjon kan føre til ekstra kostnader og dårlig kvalitetssikring i prosjekter. Gradert til risiko 1 Ikke overført til register | 1. Levere gode energibesparende prosjekter. 2. Godt inneklima og fornøyde brukere. Gradert som mulighet 4 Overført til handlingsplan
Prosjektledere | 1. Delta i fra forprosjekt, prosjektering, byggefase, overtakelse, prøvedrift og garantiperiode. | 1. Leverer ikke energibesparende prosjekter. 2. Ved prøvedrift og garantiperiode er det risiko for at ikke feil blir avdekket. Gradert til risiko 4 Overført til handlingsplan | 1. Levere gode tekniske løsninger, besparelser, redusere Co2 utslipp. 2. God oppfølging i prøvedrift fører til god forståelse av tekniske anlegg. Gradert som mulighet 1 Ikke overført til handlingsplan
Renhold | 1. Inneklima | 1. Dårlig inneklima Gradert til risiko 1 Ikke overført til register | 1. Påvirke inneklima Gradert som mulighet 1 Ikke overført til handlingsplan
Bygg driftere | 1. Funksjonelle og gode tekniske anlegg. 2. God kommunikasjon mot driftsteknikere i SD. 3. hjelp til oppfølging av tekniske feil. | 1. Jobber i et bygg som fungerer dårlig med misfornøyde brukere. 2. Manglende støtte fra Driftsteknikere. Gradert til risiko 1 Ikke overført til register | 1. God oppfølging og tilsyn av tekniske anlegg. Gradert som mulighet 3 Overført til handlingsplan
Eksterne interesseparter
Skole elever | Godt inneklima | 1. Dårlig inneklima 2. Havari/feil på utstyr, dårlig og mangelfull drift kan føre til avlyste arrangementer, stengte skoler og barnehager osv. Gradert til risiko 2 Ikke overført til register | God kommunikasjon med SD drift Gradert som mulighet 1 Ikke overført til handlingsplan
Brukere av idrettsbygg
Brukere kulturbygg
Brukere barnehage
Beboere helsebygg
Brukere verksted
Brukere kontorbygg
Brukere barnehage
Rammeavtaleleverandører Rør. Ventilasjon. Elektro. | Blir benyttet når interne resurser ikke har kapasitet eller kompetanse | 1. Leverandører kan stille med personell som mangler relevant kompetanse. 2. Manglende kvalitet på produkter og tjenester. Gradert til risiko 3 Overført til handlingsplan | 1. Godt sammarbeidsklima med leverandører vil være positivt for begge parter. 2. Redusert feilsøking og nedetid. 3. Gode igangkjøring og testprosedyrer i prosjekter og større ombygginger. Gradert som mulighet 2 Ikke overført til handlingsplan
Leverandører av energi. Strøm. Fjernvarme. Bioolje. Pellets. Fjernkjøling. | Stor kunde med stabilt forbruk | Ustabil leveranse Gradert til risiko 1 Ikke overført til register | Gode avtaler som sikrer stabil leveranse til riktig pris og kvalitet. Gradert som mulighet 1 Ikke overført til handlingsplan
Leverandører Sentral driftsstyringsanlegg Energioppfølgengsystem | Tydelige bestillinger | 1. Leverandører kan stille med personell som mangler relevant kompetanse. 2. Manglende kvalitet på produkter og tjenester. 3. Dårlig tilgjenglighet Gradert til risiko 1 Ikke overført til register | Gode leverandører som gir oss mulighet for å påvirke produktet Gradert som mulighet 1 Ikke overført til handlingsplan