## bestillingen
Navn på institusjon:
Adresse
Kontaktperson (navn, epost, tlf)
Kort beskrivelse av institusjonen
Informasjon om institusjonen | Antall | Kommentar
Antall pasientrom på institusjonen
Antall pasientrom som skal ha e-lås |  | For å få fullt utbytte av e-lås bør alle dører innen samme avdeling ha e-lås.
Andre dører som skal ha e-lås |  | F.eks. personaltoalett, bøttekott, kjøkken og andre rom som brukere ikke skal ha tilgang til.
Antall tagg for brukere |  | Alle brukere som har e-lås + alle brukere med posisjoneringsalarm + tagg i reserve (Det er samme tagg for e-lås og posisjoneringsalarm)
Antall ansatte som skal kunne åpne e-lås |  | Husk å inkludere alle ansatte som er knyttet til avdelingen med e-lås, inkl nattevakt, vikarer, vaktmester og rengjøringspersonalet
Antall ansatte ved institusjonen (personale)
Ønskes integrasjon med brannvarslingsanlegg?
Produkt/tjeneste | Antall | Innkjøp | Install-asjon | Totalkost oppstart | Lisens pr mnd | Lisens pr år | Kommentar
Dørsensor |  | 1060 | 300 | 0 |  |  | Trådløs sensor som monteres på dør til brukers rom.
Alarmknapp |  | 720 | 120 | 0 |  |  | Trådløs alarmknapp som bruker har rundt håndleddet eller som et smykke rundt halsen
Digital trygghetsalarm |  | 1860 | 300 | 0 |  |  | Dersom det er ønskelig med to-veis tale med bruker. Krever SIM-kort
SIM-kort til digital trygghetsalarm |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | Dersom digital trygghetsalarm skal leveres med SIM-kort
E-lås institusjon | 0 | 3720 | 745 | 0 | 45 | 0 | Monteres på utsiden av brukers dør. Åpnes med tagg av både bruker og personale
Sengesensor komplett |  | 3840 | 300 | 0 |  |  | Består av radioenhet og induktiv matte som legges under laken.
Mobil trygghetsalarm med GPS |  | 1930 | 300 | 0 | 136 | 0 | Benytter GSM-nettet for kommunikasjon (ikke koblet til Phoniro 6000)
Epilepsialarm |  | 9310 | 300 | 0 |  |  | Består av sengesensor som registerer epileptiske anfall
Tilstedemarkering på rom | 0 | 940 | 1080 | 0 | 60 | 0 | Består av NFC-brikke og en radiobase for hvert 4.rom for etablering av trådløst nettverk.
Voldsalarm (alarmknapp) |  | 720 | 120 | 0 |  |  | Det benyttes samme enhet som alarmknapp. Presenteres som voldsalarm med prioritet
Tagg for bruker | 0 | 560 | 120 | 0 |  |  | Tagg for bruker, både for e-lås og posisjoneringssalarm
Tagg for personalet | 0 | 560 | 120 | 0 |  |  | Tagg for personalet, både for e-lås og posisjoneringssalarm
Snortrekk |  | 1260 | 300 | 0 |  |  | Trådløs alarmutløser
Vanntett bryter til bad |  | 720 | 300 | 0 |  |  | Det benyttes samme enhet som alarmknapp
Innendørs posisjoneringsteknologi/passering |  | 4470 | 2740 | 0 |  |  | Det anbefales 1 pr ytterdør og 1 pr avdelingsdør
Medisindispenser |  | 3950 | 745 | 0 | 112 |  | Medisinpåminner DoseCan fra Dosesystem i Danmark
Digitalt tilsyn (Nattkamera) |  | 4290 | 2950 | 0 | 195 | 0 | Består av kamera, egen ruter og web-applikasjon (krever tilgang til nettverk).
Alarmserver | 1 | 17200 |  | 17200 | 643 | 7716 | En enhet for hver institusjon
Radiobase for utvidet dekning og posisjonering |  | 3650 | 2320 | 0 |  |  | For å dekke kjeller, loft, uteareal og andre områder utenfor rom, gang og fellesrom
Prosjektering | 1 |  | 12000 | 12000
Konfigurering og idriftsettelse | 1 |  | 12000 | 12000
Integrasjon av eksisterende brannvarslingsanlegg | 0 | 3900 | 5200 | 0 |  |  | Det er mulig å koble anlegget til de fleste eksisterende brannvarslingsanlegg.
Kurs |  |  | 4800 | 0
Totalkost (NOK) |  |  |  | 41200 |  | 7716

## adresser
Bestillingen sendes til: | order.velferdsteknoligi@telenor.com
med kopi til: | Magne.Thiesen@telenor.com | og | alfulleberg@gmail.com | og | marit.svindland@mandal.kommune.no